## Audit BS
Požadavek | Kritérium shody 0 - neexistuje / nelze nijak doložit / v praxi se zcela opomíjí 1 - zavedeno pouze formálně / lze jen velmi špatně doložit / velké zásadní nedostatky 2 - zavedeno / lze doložit / významné nedostatky 3 - zavedeno / lze dobře doložit / méně významné nedostatky 4 - velmi dobře zavedeno / lze dobře doložit / drobné nevýznamné nedostatky 5 - velmi dobře zavedeno / lze dobře doložit / může sloužit jako vzor pro ostatní | neaplikovatelné (vložit x) | Skóre vlastní | Skóre audit | Váha 1 - 3 | SKORE VÁŽENÉ VLASTNÍ | SKORE VÁŽENÉ AUDIT | SKORE VÁŽ. APLIK. VLASTNÍ | SKORE VÁŽ. APLIK. AUDIT | max. vážené skóre | max. aplik... vážené skóre | vyplněno | Vlastní shoda celková | Vlastní shoda aplikovatelná | Audit shoda celková | Audit shoda aplikovatelná | Prostý Rozdíl | Vážený Rozdíl | Popis neshody - poznámka | Opatření k zajištění shody | Priorita (0-5) | Termín | Odpovědná osoba | související předpis
CELKEM (Vyplněno % Audit) - |  | 100% | 0 | 667 | xxx | 0 | 1306 | 0 | 1306 | 1755 | 1655 |  | 0% | 0% | 74.42% | 78.91% | 177 | 349
1. Závazek vedení a systém řízení bezpečnosti práce a dětí |  | 7 | 0 | 30 | xxx | 0 | 74 | 0 | 74 | 145 | 130 | 166 | 0% | 0% | 51.03% | 56.92% | 25 | 56
1.1 | Existuje prokazatelný závazek či záměr vedení/zřizovatelů soustavně se zaměřovat na bezpečnost práce a dětí a zlepšovat se v této oblasti a pracovníci jsou s tímto záměrem seznamováni. |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | Je ve školním řádu a ŠVP, ale není uvedeno nikde explicitně. Nejde o jednotlivé aktivity a akce zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví a personálu, ale o prohlášení ve smyslu, že MŠ považuje BOZ za základní předpoklad jakékoliv své činnosti a že se na vysokou úroveň a neustálé zlepšování BOZ a PO dlouhodobě zaměřuje a že vytváření bezpečných podmínek a bezpečného prostředí jsou vedle kvalitního vzdělávacího plánu a rozvoje dětí nedůležitějšími hodnotami, které MŠ nabízí a poskytuje. Doporučujeme doplnit např. do vzdělávacího plánu, školního řádu, na www stránky, informační materiály, do informací na nástěnkách atp. | Na nástěnkách, www stránkách školy, popř na dalších informačních letáčcích bude uvedeno, jakým způsobem - konkrétně - jsou jednotlivé aktivity z hlediska BOZP zajišťovány. Zároveň bude sdělen, že se touto problematikou MŠ intenzivně, dlouhodobě a aktivně zabývá a její jednou z jejích priorit. |  | 2019-03-01 | Mašková
1.2 | Je nastaven plán/program zaměření na bezpečnost práce a dětí a jeho součástí je i nastavení cílů pro následující období a trvalé zlepšování se v této oblasti včetně plnění požadavků projektu Bezpečná školka |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | Jednotlivé aktivity a akce zaměřené na BOZ jsou obsaženy v ŠVP a jeho přílohách, v plánu oprav, v plánu ozdravných opatření atd. Je poměrně složité identifikovat, co vše MŠ pro BOZ a PO činí, i když těchto aktivit je poměrně hodně. Doporučujeme je zvýraznit nebo vyčlenit tak, aby bylo snadno identifikovatelné a z pohledu vedení i kontrolovatelné jaké všechny akce, aktivity a opatření školka pro zlepšování a poskytování BOZ/PO dělá a s jakým výsledkem. Z plánu by měly být patrné i základní dlouhodobé cíle (Například - Snížit počet drobných úrazů dětí na polovinu, Věnovat se skoronehodám a jejich příčinám, Realizovat 100% plánovaných aktivit zaměřených na BOZ, Absolvovat audit BŠ bez zjištění hodnocených 2 a méně atp.) Plán lze velmi stručně využít i v komunikaci k rodičům a třetím stranám jako doklad toho, co vše školka pro bezpečnost dětí opravdu dělá a jak důležité to pro ni je. Doporučujeme Agendu BOZ vést účelně a co možná jednoduše - využívat pro plán akcí BOZ jak výstupů z prověrek BOZP, auditu školky v programu BŠ, ročních evaluací, kontrol ČŠI, SUIP, OIP, KHS, PO, revizí a kontrol, připomínek a nápadů pracovníků i vedení a vést jen jeden plán (seznam plánovaných aktivit, programů a opatření atp.) s termíny a určenými odpovědnými osobami za jednotlivé aktivity. | V Ozdravném plánu školy se zaměřit na skoronehody , do přehledné tabulky uvést jednotlivé akce školy, vyznačení rizik, uvést způsob naplnění cílů |  | 2019-03-01 | Mašková
1.3 | Pracovníci jsou prokazatelně a pravidelně seznamováni s plánem/programem zaměření na bezpečnost práce a dětí, s výsledky a aktuálním stavem jeho plnění i s nastavenými cíli pro následující období |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | Ano na poradách, připomínkují to. Jde o důležitou podmínku pro zlepšování kultury BOZ a cestu, jak zajistit, aby si pracovníci byli vědomi důležitosti BOZ a PO jako takové, důležitosti BOZ a PO pro vedení a zřizovatele MŠ i jako základní hodnoty poskytované školkou - pro děti, jejich rodiče i své zaměstnance.
1.4 | Pracovníci jsou zapojováni do tvorby plánu/programu zaměření na bezpečnost práce a dětí je i nastavení cílů a mají nastaveny odpovědnosti za jeho naplňování |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | V rámci revize na konci školního roku, autoevaluace a kontrolní činnost ředitelky a Evaluace školního roku. Evaluace je velmi dobře zpracovaná, ale neobsahuje vyloženě BOZ. Zapojení týmu formou toho, že si sami pracovníci spoluvytvářejí vlastní plán pomáhá významně posilovat pocit jejich odpovědnosti za jeho plnění i snahu se věcem aktivně věnovat a podporovat je. Jde o jeden z důležitých předpokladů kultury BOZ. | Do evaluace školního roku bude zanesen bod pro zaměstnance vztahující se k BOZP, kde jednotlivé pracovníci uvedou návrhy plánu.
1.5 | Vedení/zřizovatelé prokazatelně minimálně 1 x ročně přezkoumávají úspěšnost plnění plánu/programu zaměření na bezpečnost práce a dětí a jeho nastavení pro další období. |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | Probíhá v rámci revize na konci školního roku, autoevaluace a kontrolní činnost ředitelky, Evaluace školního roku a přípravného týdne. Doporučujeme zohlednit komentáře k bodům 1.1. až 1.4.
1.6 | Součástí přezkoumání jsou i výsledky prověrek BOZP a úspěšnost v programu Bezpečná školka |  |  | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | Ano, v rámci přípravného týdne se probírají výsledky prověrek BOZP a PO. Doporučujeme Agendu BOZ je vést účelně a co možná jednoduše - využívat pro plán akcí BOZ jak výstupů z prověrek BOZP, auditu školky v programu BŠ, ročních evaluací, kontrol ČŠI, SUIP, OIP, KHS, PO, revizí a kontrol, připomínek a nápadů pracovníků i vedení a vést jen jeden plán - seznam plánovaných aktivit, programů a opatření.
1.7 | Byla splněna opatření vyplývající z předchozího auditu, zejména bylo dosaženo potřebného zlepšení v plnění požadavků hodnocených v předchozím auditu skórem 2, pracuje se v rámci určených priorit i na zlepšování požadavků hodnocených v předchozím auditu skórem 3 | x |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 1
1.8 | Zaměření na bezpečnost je prokazatelně součástí vzdělávacího plánu dětí a je viditelné v jeho naplňování |  |  | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Ano je, ale i v rámci ŠVP lze ještě lehce zvýraznit.
1.9 | Pracovníci jsou vedeni a motivováni k bezpečnosti práce a dětí a naplňování plánu zaměření na bezpečnost práce a dětí a dosahování nastavených cílů |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | Školení, hospitace, osobní pohovory, pedagogické rady
1.10 | Zaměření na bezpečnost práce a dětí i samotná bezpečnost práce a dětí jsou vizuálně přítomné v areálu a vnitřních prostorách MŠ a jsou i součástí veřejně dostupných informací (propagační a informační materiály, výroční zprávy, webové stránky apod.) (Pro první audit dovoleno min. skóre 1) |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Jsou vyvěšena třídní pravidla chování a školní řád. Nicméně chybí další možné informace o zaměření BŠ na vysokou úroveň BOZ a PO (např. na nástěnkách pro rodiče), informace a instrukce pro pracovníky, chybějící značení únikových cest jsou vyvěšeny; zavírání dveří do místností, kam by děti neměly mít vstup; nenošení přileb na odrážedlech). | Na nástěnkách uvedeme informace pro rodiče o snaze zajistit co nejvyšší bezpečnost dětí, doplněny budou chybějící únikové cesty, místnosti, které nemají být přístupné dětem jsou během dne uzamčeny. Důrazně bude dodržováno nošení přileb na odrážedlech - jedne ze závěrů pedagogické porady. |  | 2019-03-01 | Mašková
1.11 | Zaměření na bezpečnost práce a dětí i samotná bezpečnost práce a dětí jsou součástí komunikace a spolupráce s rodiči (Pro první audit dovoleno min. skóre 1) |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Na začátku roku probíhá seznámení se ŠŘ, s ŠVP, ale není předávána explicitně obecná informace o zaměření MŠ na vysokou úroveň bezpečnosti dětí, BOZ a PO jako základního předpokladu pro veškeré činnosti. Doporučení - upravit lehce ŠŘ - doplnit: - Bezpečnost a zdraví dětí, zaměstnanců i všech osob přítomných v našem areálu jsou prvořadé při naší práci a všech našich aktivitách. Zároveň rodičům velmi stručně předat i informaci o zaměření MŠ na vysokou úroveň bezpečnosti dětí, BOZ a PO. Školní řád a pravidla v něm obsažená související s BOZ a PO jsou už jen logickým vyústěním tohoto zaměření MŠ. | Do školního řádu doplníme informaci o zaměření se MŠ na vysokou úroveň bezpečnosti dětí. Totéž bude uvedeno na nástěnkách a www stránkách mateřské školy. |  | 2019-03-01 | Mašková
1.12 | Zaměření na bezpečnost práce a dětí i samotná bezpečnost práce a dětí jsou je součástí komunikace a spolupráce s dodavateli a třetími stranami (Pro první audit dovoleno min. skóre 1) |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Je zajištěno zvykově a informace jsou předávány ústně v rámci domlouvání se na jednotlivých akcích. Není však nikde sděleno jasně písemně tak, aby případný dodavatel jasně nabyl informaci že dodržování pravidel BOZP a nastavených opatření je naprosto zásadní pro spolupráci s MŠ. Lze vhodně zapracovat do dlouhodobých smluv a/nebo jasně vyjádřit v rámci jednorázových "povolení práce" (vzájemného písemného informování se o přítomných rizicích a přijatých a potřebných opatřeních k jejich odstranění nebo snížení na přijatelnou úroveň) | Naplňovat budeme jednorázovým povolením prací -využijeme Vámi naržený formulář. |  | 2019-02-01 | Mašková
2. Soulad s právními předpisy - celkem |  |  | 0 | 52 | xxx | 0 | 90 | 0 | 90 | 125 | 125 |  | 0% | 0% | 72% | 72% | 18 | 35
2.1 | Dokumentaci BOZP a PO, je kompletní, je aktualizována a je přehledně uložena na přístupném místě všem zaměstnancům |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | Dokumentace je kompletní a dobře dohledatelná. Některé dokumenty jsou však relativně staršího vydání 2007, 2005 - není zřejmé, zda byly revidovány (požární řád, poplachové směrnice) a byla v nich zohledněna aktuálně platná legislativa. Doporučujeme dokumentaci revidovat a přímo do dokumentů vepsat datum a výsledek revize a jméno a podpis toho, kdo dokumentaci prováděl. Revizi je vhodné provádět nejdéle 1 x za 2-3 roky a také vždy při změně souvisejících předpisů, které ovlivňují její obsah. V opačném případě může snadno dojít k nepodchycení významných informací s nebezpečím následného právního postihu.
2.2 | VZ provádí vstupní a periodické školení BOZP a PO všech zaměstnanců, záznamy jsou dohledatelné |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | U některých záznamů školení nejsou připojeny osnovy nebo uveden letopočet školení. Doporučujeme vždy přidat vždy osnovu školení, pohlídat správné datování a do prezenční listiny doplnit: "Školení jsem porozuměl/a v plném rozsahu, všechny mé otázky byly dostatečně zodpovězeny a školení považuji za dostatečné pro výkon své práce."
2.3 | Je zpracována Směrnice BOZP a všichni pracovníci s ní byli prokazatelně seznámeni |  |  | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | OK - Pro jakékoliv seznamování se směrnicemi platí podobná pravidla, co se týká prezenčních listiny a záznamů o proškolení-seznámení jako pro jiné školení - viz. poznámka a doporučení k 2.2.
2.4 | Je zpracována kategorizace prací a všichni pracovníci s ní byli prokazatelně seznámeni |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
2.5 | Je zpracována Požární poplachová směrnice a všichni pracovníci s ní byli prokazatelně seznámeni |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
2.6 | Zaměstnanci absolvovali i vstupní a periodické lékařské prohlídky, záznamy jsou dohledatelné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
2.7 | Je vytvořena dokumentace o poskytování OOPP (dospělým i dětem), jsou poskytovány stanovené OOPP a jsou dostupné. |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
2.8 | Pokud jsou vykonávány dodavatelské práce za přítomnosti personálu MŠ, probíhá vždy vzájemné písemné informování se o rizicích a přijatých opatřeních mezi MŠ a dodavatelskou společností - všichni zúčastnění pracovníci toto informování podepisují. (Pro první audit dovoleno min. skóre 1) |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Neprobíhá. Doporučení: Zavést např. formou povolení práce nebo jiného vhodného dokumentu jako písemné informování se o rizicích a přijatých opatřeních mezi MŠ a dodavatelskou společností atp. - viz také 1.12. | Zajistíme formulářem mo provedení prací, který jste nám zaslali. |  | 2019-02-01 | Mašková
2.9 | Pokud jsou vykonávány dodavatelské práce v době přítomnosti dětí, je vždy zajištěno, aby se děti nedostaly na pracoviště a nemohly být ovlivněny možnými riziky souvisejícími s těmito pracemi. |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
2.10 | Je dostatečně zajištěna připravenost poskytnutí první pomoci a je k dispozici lékárnička první pomoci. |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
2.11 | Vybavení lékárničky je doplněno, je úplné a u žádné položky není překročena doba exspirace. |  |  | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 | Ve 3 lékárničkách byly nalezeny léky, které by tam neměly být - Kinedryl u Medvědů, Ibalgin u Sov. Ophtalmoseptonex u Ježků. Vše odstraněno při auditu. Ve všech lékárničkách byl 2 měsíce prošlý peroxid- nutno nahradit.
2.12 | Je založena a vedena kniha úrazů, jsou vytvářeny záznamy o úrazech a jsou včas posílána předepsaná hlášení - Inspekce práce, Školní inspekce, Policie ČR, Pojišťovny , Zúčastněné strany…. |  |  | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | Je vedena, není použit aktuálně požadovaný formát obsahující zdroje a příčiny úrazu, svědky atd. Nutno napravit.
2.13 | Úrazy jsou řádně vyšetřovány, stanovuje se základní - kořenová příčina a jsou (vyjma odstranění bezprostředních příčin) přijímána vhodná preventivní opatření k zabránění jejich opakování |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | Vždy se ihned vyšetřuje a probírá s personálem na pedagogických radách. Nejsou však zaznamenávány základní příčiny pro pozdější možné zhodnocení příčin úrazů a nastavení preventivních opatření.
2.14 | Jsou evidovány skoronehody/málem se stalo - jsou ty významné/závažné odpovídajícím způsobem vyšetřovány a jsou (vyjma odstranění bezprostředních příčin) přijímána vhodná preventivní opatření k zabránění jejich opakování |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Sledují se a zapisují stručně do ranního filtru, nicméně se nestanovují respektive nezapisují se nikam základní příčiny. Obdobně jako u zhodnocení úrazů, představuje zhodnocení skoronehod významnou šanci identifikovat a odstranit nebezpečí a rizika dříve, než se projeví skutečným úrazem. Jde pouze o situace, které by mohly vyústit ve vážnější úraz (např. úrazy hlavy, fraktury, zhmoždění, těžké úrazy atp.) | Informace o úrazu, skoroúrazu budou rozvedeny o zákaldní příčiny. Proč se to stalo, jak by se zamezilo,…... |  | ihned | Vlachová
3. Organizace dětí a práce - celkem |  |  | 0 | 32 | xxx | 0 | 60 | 0 | 60 | 90 | 90 |  | 0% | 0% | 66.67% | 66.67% | 13 | 30
3.1 | Únikové - evakuační cesty a přístupy k nim jsou volné a bez překážek |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | Únikové cesty nejsou po vymalování a sejmutí značení znovu vyznačeny. Je to zásadní nedostatek, který vytváří velmi nebezpečnou situaci. Únikové cesty jako takové jsou v naprosté většině případů volné a bez překážek. Avšak před únikovými dveřmi dvou tříd na terasu v I. patře stojí kočárky. Dále se uzamyká únikový východ z místnosti boilerů - klíčky volně visí vedle východu na regálu. Volný průchod únikovými dveřmi nesmí být nijak ztěžován. V případě potřeby rychlého úniku a zakouření prostoru by to mohlo mít tragické následky. Volně visící klíčky může někdo sejmout a únikový východ potom není šance otevřít. Doporučujeme instalovat systém koule - klika a dveře nezamykat/kontrolovat nebo lépe přímo panikové kování koule-klika. Panikové kování umožňuje dveře zevnitř otevřít i při uzamčení. Dále je nutné neprodleně ve spolupráci s OZO a s ohledem na Požární poplachovou směrnicí vyznačit únikové cesty ze všech místností. Vždy musí být na první pohled patrné, kterým směrem vede úniková cesta a které dveře jsou únikové. | Bude dovyznačeno |  | 2019-02-01 | Guláš
3.2 | Je zachováván volný přístup k prostředkům požární ochrany, uzávěrům vody a plynu, rozvodným skříním |  |  | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 | Přístup k prostředkům PO je v pořádku. Nicméně v dílně školníka za rozvaděči jsou skladovány dřevěné desky opřené o rozvaděče. Doporučujeme odstranit. V případě problémů s rozvaděči představují nebezpečí vzniku nebo šíření požáru. | Bude odstraněno |  | 2019-02-01 | Guláš
3.3 | Kancelářské potřeby, nářadí atp. jsou uzamčeny mimo dosah dětí |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Ne všude jsou uzamčeny šuplíky a skříňky, ve kterých se nacházejí kancelářské potřeby a obdobné ostré a drobné předměty - např.: (Zajíci - šroubky a špendlíky v neuzamykaném šuplíku; Ježci - nůžky a kores dostupné) Doporučení - tento požadavek stanovit písemně v příslušném vnitřním předpisu a vyžadovat jeho dodržování.. | Uzamykání kancelářských potřeb, nářadí a jiných nebezpečných věcí bude písemně stanoveno v zápisu z porady a ve vnitřním předpisu, který se vztahuje k BOZP. |  | 2019-03-01 | Vlachová
3.4 | Materiál je uložen tak, že nehrozí pád z polic, skříní apod. |  |  | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Na některých místech je značné množství materiálu uloženo a navršeno na regálech na skříních a v policích do větší výšky - skládky a místnosti vedle heren. Děti tam nesmějí, ale dveře se nezamykají.
3.5 | Potenciálně nebezpečné materiály - barvy, lepidla, drobné předměty, zahradní náčiní jsou k dispozici dětem pouze pod dohledem učitelky |  |  | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | OK
3.6 | Ježdění na odrážedlech koloběžkách tříkolkách atd. je organizováno tak aby se minimalizovalo riziko srážky s ostatními hrajícími si dětmi apod. |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
3.7 | Ježdění na odrážedlech koloběžkách tříkolkách atd. je organizováno tak, aby se minimalizovalo nebezpečí naražení do budov a jiných předmětů a nebezpečí pádu na nebezpečný povrch - obrubníky, schody, hračky, pařezy apod. |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
3.8 | Při jízdě na odrážedlech a koloběžkách děti nosí ochranné přilby |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Je to nastaveno, ale v praxi při prohlídce zahrady to nebylo dodržováno a děti jezdily bez přileb. Zároveň paní učitelka nebyla upozorněna, že by měla ihned zajistit, aby si děti přilby nasadily. To může svědčit o tom, že plnění vnitřních předpisů není vždy dostatečně vyžadováno a kontrolováno. Obdobné situace mohou vytvářet u zaměstnanců pocit, že nežádoucí stav je v pořádku, případně zmatek v tom, co se musí a co se nemusí, co je mlčky tolerováno. Znamená to nejen zvýšení míry skutečného rizika úrazu, ale také možný právní postih vedoucích pracovníků při případném zjišťování odpovědnosti za úrazy a nehody. | Jak bylo uvedeno výše, všichni peadagofgičtí zaměstnanci budou poučeni o dodržování nošení přileb na odrážedlech.Toto bude průběžně a namátkově kontrolocváno. |  | 2019-03-01 | Vlachová
3.9 | Vhodnými opatřeními je zohledněno a sníženo riziko vyplývající z dopravních prostředků, které se mohou pohybovat v blízkosti venkovního areálu, oplocení nebo budovy školky |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4. Bezpečný design budova - celkem |  |  | 0 | 55 | xxx | 0 | 113 | 0 | 113 | 125 | 125 |  | 0% | 0% | 90.4% | 90.4% | 5 | 12
4.1 | Budova je zkolaudována pro daný účel používání |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.2 | Podlahy jsou rovné, bez prahů, stupňů, děr a výstupků |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.3 | Podlahy nejsou kluzké ani za mokra |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.4 | Elektrické zásuvky a prodlužovačky jsou mimo dosah dětí nebo zaslepené - nepředstavují riziko |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | Zásuvky jsou zvýšené a spodní zásuvky jsou většinou chráněny vložkami. Nicméně na několika místech nebyly vložky použity .
4.5 | Vstup na schody je shora proti nechtěnému vstupu dětí a náhodnému pádu chráněn brankou nebo jiným vhodným opatřením |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.6 | Schody mají vhodné rozměry a výšky zábradlí pro děti i dospělé, nejsou kluzké, nerovné nebo nemají příliš ostré hrany schodnic a odpovídají normám |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.7 | Rohy zdí, rámů dveří a oken nejsou nebezpečně ostré a vystupující, nebo jsou vhodně chráněny lištami |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.8 | Dlažby a podlahy zejména na toaletách ve sprchách jsou snadno udržovatelné čistitelné, dezinfikovatelné a v dobrém stavu bez spár, děr a škvír |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.9 | Dlažby zejména na toaletách ve sprchách a šatnách nemají ostré výstupky a hrany |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.10 | Okna a vstupy na balkony jsou zabezpečeny proti možnému otevření dětmi |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
4.11 | Zábradlí, tam kde má zabránit možnému pádu z výšky, je řešeno tak, aby jej děti nemohly snadno přelézt nebo na něj vyšplhat a přepadnout |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Na terase, nad horním vstupem do evakuační skluzavky by zábradlí mělo být vyšší. Před vstupem je zvýšená rampa, která relativně sníží výšku zábradlí - je stejně vysoké jako kolem celé terasy. Proto kolem této vstupní rampy doporučujeme zábradlí přiměřeně zvýšit. Pokud by skluzavka byla využívána pouze jako evakuační lze stav akceptovat, Pokud si však kolem skluzavky děti hrají a skluzavka je využívána i jako normální skluzavka, vyžaduje stav nápravu. | Záměrem je využívat skluzavku jako evakuační. Samozřejmě probíhají nácviky evakuace, vždy jsou v dostatčné míře přítomni pedagogičtí zaměstnanci. Domnívám se, že z tohoto důvou není třeba zvyšovat zábradlí. Terasy neslouží prioritně k volné hře dětí. |  | 2019-03-01 | Mašková
4.12 | Evakuační cesty jsou dostatečné široké a dveře umožňují snadný únik |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
5. Bezpečný design nábytek a vnitřní vybavení - celkem |  |  | 0 | 50 | xxx | 0 | 100 | 0 | 100 | 140 | 140 |  | 0% | 0% | 71.43% | 71.43% | 20 | 40
5.1 | Nábytek - stoly, židle, skříně, komody, police, kryty topení apod. nemají ostré rohy a hrany nebo jsou vhodně chráněny - zejména v místech, kde lze předpokládat větší, rychlejší nebo neopatrný pohyb dětí |  |  | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Pouze na několika místech v šatnách nebo hernách jsou rohy nábytku v nebezpečné výšce nezakrytované a mohou představovat riziko. Jinak je tento požadavek velmi dobře splněn.
5.2 | Stoly a židle jsou přizpůsobeny věkovým potřebám - velikosti dětí a umožňují ergonomické sezení a práci (opěradlo opora beder - pod lopatky, sedák - opora min 2/3 délky stehen, ne až do podkolenní jamky a zaoblení přední hrany, stoly - výška desky v úrovni loktů) |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
5.3 | Nábytek je stabilní a je dostatečně ukotven, aby nemohlo dojít k jeho převrženi například při vysunutí všech šuplíků s o obsahem nebo při zatížení šuplíků, polic a dvířek dětmi či personálem |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | Vysoké skříně v některých hernách nejsou ukotveny. Jsou sice stabilní a nezdá se, že by i při zatížení vysunutých šuplíků nebo otevřených dveřmi mohly přepadnout, nicméně doporučujeme skříně s šuplíky a otevíracími dveřmi kotvit do zdi, nebo jinak zabezpečit proti přepadnutí. | Průběžně bude ukotveno, kde tro bude nezbytné.
5.4 | V květináčích nejsou keramické či skleněné kuličky, které by při vdechnutí či požití mohly dítě ohrozit |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
5.5 | Na nástěnkách ani jinde v prostoru dostupném pro děti se nepoužívají špendlíky ani drobné magnety |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Na některých nástěnkách i v hernách jsou špendlíky používány. Doporučujeme ihned odstranit klasické špendlíky (Krtci) a následně i modelářské špendlíky. Špendlíky z nástěnek padají a je nebezpečí, že si s nimi děti budou hrát, navzájem se poraní nebo je vdechnou či spolknou a dojde k dušení nebo poranění dýchacích či zažívacích cest. V minulosti už byl zaznamenán v MŠ Duha případ polknutí malé magnetky z dětské hry. | Klasické špendlíky byly odstraněny,modelářské špendlíky ještě ne. Hledáme možnostzi, jak tuto,podmínku splnit. |  | 2019-03-01 | Vlachová
5.6 | Věšáky v šatnách jsou bezpečné a nepředstavují riziko při pádu nebo naražení na ně |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
5.7 | Topení, rozvody topení a rozvody vody pokud představují nebezpečí a horké povrchy, ostré hrany a rozvody, přístupné regulační ventily jsou zakrytovány |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
5.8 | Horká voda v kohoutcích v dosahu dětí je nastavena na teplotu, kterou se děti nemohou opařit či popálit (max. 45°C) |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
5.9 | Žebříky, štafle a přenosné schůdky jsou pravidelně kontrolovány a záznamy o kontrolách jsou dostupné. |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Štafle jsou kontrolovány, kontroly zaznamenány, ale není stanoven a popsán rozsah kontroly - co a jak se má kontrolovat. Štafle nejsou označeny a je obtížné určit, který záznam o kontrole patří k jednotlivým štaflím. Pan školník to sice ví nicméně to není dostatečné řešení. Doporučujeme zavést jednoduchý formulář pro kontrolu žebříků a štaflí a zároveň žebříky očíslovat, aby je bylo možné identifikovat a přiřadit k zápisům z kontrol. | Pan školník zajistí označení žebříků a rozsah kontroly jednotlivých předmětů. |  | ihned | Guláš
5.10 | Žebříky, štafle a přenosné schůdky na sobě mají vyznačen termín poslední/následující kontroly (Pro první audit dovoleno min. skóre 1) |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Vyznačení chybí. Doporučujeme na každé štafle umístit nálepku s vyznačením Data poslední kontroly a data následující kontroly. | Zajistí pan školník nálepkami. |  | ihned | Guláš
5.11 | Žebříky, štafle a přenosné schůdky jsou nepoškozené a v dobrém stavu |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | Chybí patka na štaflích v boilerovně, ostatní štafle byly v pořádku. | Opraveno |  | ihned | Guláš
5.12 | Regály a police používané ke skladování materiálu jsou nepoškozené a v dobrém stavu |  |  | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 | Byla zjištěna prohnutá police regálu v keramické dílně. Regál slouží pro uložení drobných keramických předmětů a je nízký. Závada nepředstavuje riziko, nicméně by měla být odstraněna.
5.13 | Regály a police používané ke skladování materiálu na sobě mají viditelně vyznačenu maximální nosnost, nejsou přetěžovány a jsou pravidelně kontrolovány |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Na některých regálech - kovových i dřevěných označení chybí. Označení musí být na každém regálu/sloupci a vyznačena musí být Maximální nosnost police a počet polic ve sloupci. | napraveno |  | ihned | Guláš
5.14 | Regály jsou dostatečně stabilní a ukotvené, aby nehrozilo jejich převržení a pád |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
6. Bezpečný design hračky a pomůcky - celkem |  |  | 0 | 38 | xxx | 0 | 61 | 0 | 61 | 65 | 65 |  | 0% | 0% | 93.85% | 93.85% | 2 | 4
6.1 | Hračky jsou vhodné pro dané věkové skupiny |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
6.2 | Drobné části her a hraček s rizikem vdechnutí polknutí či vložení do nosu a uší jsou mimo dobu hraní dětem nepřístupné, hra s těmito hračkami je vždy pod dohledem učitelky |  |  | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 | OK
6.3 | Hračky neobsahují ostré a špičaté prvky nebo součásti představující riziko poranění dětí |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
6.4 | Hračky neobsahují chemické látky, které by mohly při olizování být pro děti závadné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
6.5 | Tužky se neskladují v nádobách hrotem vzhůru |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
6.6 | Použité materiály na hračky a pomůcky jsou odolné, netříštivé - není nebezpečí vytvoření ostrých střepů a hran při poškození či rozbití |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
6.7 | Použité materiály na hračky a pomůcky jsou snadno čistitelné, hygienicky udržovatelné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
6.8 | Pozornost je věnována používání provazů, lan, řetězů a popruhů z hlediska nebezpečí škrcení, zatažení smyčky, poranění vazu - toto riziko je odstraněno |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7. Bezpečný design zahrada/ venkovní areál - celkem |  |  | 0 | 69 | xxx | 0 | 129 | 0 | 129 | 155 | 150 |  | 0% | 0% | 83.23% | 86% | 11 | 21
7.1 | V areálu nejsou místa s nebezpečím pádu z výšky |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | zídka
7.2 | Prolézačky, houpačky a kolotoče jsou v dobrém stavu |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7.3 | Prolézačky, houpačky a kolotoče jsou pravidelně kontrolovány a revidovány, záznamy jsou dostupné |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7.4 | Prolézačky, houpačky a kolotoče mají bezpečné dopady |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7.5 | Prolézačky, kde si děti hrají bez přímého dozoru nemají neochráněná místa s nebezpečím pádu z výšky |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7.6 | V areálu MŠ jsou pouze netoxické rostliny a i rostliny zasahující do areálu nebo dosažitelné z areálu jsou prověřeny na toxicitu pro děti a případně je učiněno vhodné opatření, aby se na ně nedalo dosáhnout. |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | V areálu zahrady ano. Uvnitř školky se však nacházejí některé toxické pokojové rostliny jako Scindapsus, tchynin jazyk a další. Doporučujeme konzultaci s odborníkem nebo vyhledat tyto rostliny na WWW a potenciálně toxické rostliny z MŠ odstranit. | proběhne konzultace s odborníkem a následně se podle tohoto zařídíme |  | 2019-03-01 | Vlachová
7.7 | Venkovní areál - zahrada - je dobře přehledná a neumožňuje dětem ztratit se mimo dohled (za keře, za roh budovy apod.) |  |  | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Některá místa ve svahu pod keři tvoří teoreticky možnost, že se děti ztratí z dohledu. Vzhledem k počtu pedagogů na počet dětí je toto riziko velmi malé.
7.8 | Pískoviště se při nepřítomnosti dětí/na noc a víkendy zakrývá, aby nebylo kontaminováno zvířaty nebo lidmi |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7.9 | Vybavení areálu nemá ostré rohy a hrany, které by mohly být dětem při pádu nebezpečné |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | V areálu jsou některá místa, s ostrými a tvrdými hranami - (např. rohy dřevěného hrazení pískovišť, betonové obrubníky apod.) Některé jsou lemovány, chráněny pryží. Při budoucích úpravách doporučujeme zohlednit toto riziko a využívat konstrukční prvky a úpravy, které toto nebezpečí minimalizují. Ohrazení - plot hřiště má velmi ostré hrany na spodní straně kovových svislých planěk. Ty nebyly zabroušeny a může snadno dojít k roztržení kůže při kontaktu s nimi. Je vhodné je zabrousit. | Ohrazení okolo hřiště je opraveno. |  | ihned | Mašková
7.10 | Schody, pokud jsou v areálu zahrady, jsou bezpečné konstrukce a jsou vybaveny zábradlím |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7.11 | Povrchy nevytvářejí nebezpečí zakopnutí a pádu - prohlubně, stupně |  |  | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | V areálu jsou místa s nerovným povrchem a nízkými obrubníky. Některé jsou chráněny pryží. Při budoucích úpravách doporučujeme zohlednit toto riziko a povrchy postupně zarovnávat nebo konstrukčně zajistit jejich bezpečnost a minimalizovat tak nebezpečí zakopnutí, podvrtnutí, ztráty rovnováhy apod..
7.12 | V areálu nejsou předměty či rostliny, které by představovali riziko napíchnutí při pádu dítěte |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7.13 | Venkovní areál je denně kontrolován na možnou přítomnost nebezpečných materiálů - skleněné nádoby, injekční stříkačky, potraviny, nápoje, exkrementy, odpadky atd. |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
7.14 | Venkovní osvětlení školky je dostatečné, aby umožňovalo bezpečný pohyb kolem budovy a základní identifikaci osob vstupujících do školky v případě, že je šero nebo tma (min 5lx nebo 10 lx pokud lze předpokládat jízdu na kole, koloběžce apod.) |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK |  |  |  |  | ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2 Venkovní pracovní prostory
7.15 | Osvětlení přístupové cesty je dostatečné, aby umožňovalo bezpečný příchod a odchod osob v případě, že je šero nebo tma (min 5 lx nebo 10 lx pokud lze předpokládat jízdu na kole, koloběžce apod.) |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK |  |  |  |  | ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2 Venkovní pracovní prostory
7.16 | Je zajištěn úklid sněhu a odstraňování náledí na venkovních komunikacích areálu MŠ |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK Zajišťuje školník.
7.17 | V zimě je zajištěna kontrola tvorby rampouchů na budovách MŠ a je zajištěno jejich včasné odstranění nebo zabránění vstupu do ohrožených prostor | x |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | neaplikovatelné rampouchy se netvoří - rovné střechy
8. Organizace vycházek - celkem |  |  | 0 | 30 | xxx | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0
8.1 | Místa i trasy přesunů pro vycházky a mimoškolní aktivity jsou plánovány i s ohledem na rizika pramenící z možnosti pádu z výšky a do hloubky |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
8.2 | Místa i trasy přesunů pro vycházky a mimoškolní aktivity jsou plánována i s ohledem na rizika pramenící z možnosti pádu do vody |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
8.3 | Místa i trasy přesunů pro vycházku jsou plánována i s ohledem na rizika pramenící z možnosti střetu se zvířaty a agresivními lidmi |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
8.4 | Místa i trasy přesunů pro vycházky a mimoškolní aktivity jsou plánovány i s ohledem na rizika pramenící z možnosti střetu s dopravním prostředkem |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
8.5 | Při pohybu mimo areál MŠ děti nosí reflexní vestičky a případně i čepice |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
8.6 | Plánování a realizace vycházek se vždy děje s ohledem na vývoj meteorologických podmínek (při silném větru, náledí, náledí, bouřce se vycházky ruší) |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
9. Kuchyně a distribuce pokrmů - celkem |  |  | 0 | 25 | xxx | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0
9.1 | Příbory jsou vhodné pro děti a nepředstavují zvýšené riziko poranění |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
9.2 | Horké potraviny a nápoje jsou distribuovány tak, aby nehrozilo popálení a opaření dětí při výdeji |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
9.3 | Kuchyně/výdejna jídel splňuje hygienické požadavky, |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
9.4 | Prostory pro skladování potravin jsou vhodně zabezpečeny před náhodnou nebo úmyslnou kontaminací |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
9.5 | Jsou dodrženy hygienické podmínky skladování potravin - oddělení potravin, čistota prostor, dodržení skladovacích teplot |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
10. Vsup do budovy/security - celkem |  |  | 0 | 27 | xxx | 0 | 66 | 0 | 66 | 75 | 75 |  | 0% | 0% | 88% | 88% | 3 | 9
10.1 | Je zpracována směrnice/pravidla pro vstup osob do areálu, budovy a vnitřních prostor MŠ a všichni pracovníci s ní byli prokazatelně seznámeni. |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
10.2 | Je zajištěno, že děti jsou předávány rodičům či pověřeným osobám pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Pověření jsou dohledatelná. |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
10.3 | Dveře budovy, oplocení areálu, brány a branky neumožňují nekontrolovatelný vstup rodičů návštěv a ostatních příchozích do vnitřních prostor školky i do vnějších prostor určených pro děti |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | V dolní části zahrady je u kompostu poškozený plot, který by mohl usnadnit vstup zvenku nebo teoreticky dětem nekontrolované opuštění areálu - i když do daného místa teoreticky nemají vstupovat. | Opravíme na jaře. |  | 2019-06-01 | Mašková
10.4 | 5 |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
10.5 | Dveře budovy, oplocení areálu, brány a branky neumožňují nekontrolovatelný vstup osob psů a velkých zvířat z oblasti mimo areál |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
10.6 | Je nastaven a dodržován zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty do areálu školky |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
11. Hodnocení rizik - celkem |  |  | 0 | 57 | xxx | 0 | 96 | 0 | 96 | 150 | 150 |  | 0% | 0% | 64% | 64% | 33 | 54
11.1 | Školka má vypracováno hodnocení rizik zahrnující veškeré prováděné činnosti, na základě skutečných podmínek ve všech vnitřních i venkovních prostorách školky zahrnující - závažnost důsledku hodnoceného faktoru, frekvenci/četnost jeho působení na tyto osoby a pravděpodobnosti dopadu možných důsledků na tyto osoby |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
11.2 | Školka provádí HR pro mimoškolní aktivity a přijímá účinná opatření k jejich odstraňování nebo snižování na přijatelnou úroveň |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
11.3 | HR obsahuje kousnutí hmyzem včetně možné alergie - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.4 | HR obsahuje meteorologické vlivy - vítr, bouřka, náledí, - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.5 | HR obsahuje neznámé a cizí předměty ponechané ve venkovním areálu- a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.6 | HR obsahuje chemické látky, barvičky, lepidla apod.- a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.7 | HR obsahuje nebezpečí vdechnutí, polknutí čí vsunutí drobných předmětů do nosu a uší a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Toto nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat a nastavit přiměřená opatření. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik. K polknutí drobného předmětu navíc již došlo. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.8 | HR obsahuje nebezpečí pramenící ze vzájemné interakce a agresivity dětí - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.9 | HR obsahuje nebezpečí pramenící z potravinové alergie zahrnující vydávané pokrmy a nápoje, přinášené potraviny a nápoje a nápoje a potraviny na vycházkách - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.10 | HR obsahuje nebezpečí pramenící z pohybu po schodech nebo v blízkosti schodů - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
11.11 | HR obsahuje nebezpečí pramenící z nevhodné konstrukce a provedení vnitřního vybavení - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
11.12 | HR obsahuje nebezpečí pramenící z kluzkých povrchů, uklouznutí a pádu uvnitř i vně budov i - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
11.13 | HR obsahuje nebezpečí hrozící na vycházkách - dopravní prostředky, ztracení se a zabloudění, pád z výšky, pád do vody, pokousání nebo jiné poškození zdraví zvířaty (alergie po kousnutí hmyzem, psi, kočky, koně, ovce, kozy apod.), nález nebezpečných předmětů či neznámých látek a hraní si s nimi - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
11.14 | HR obsahuje nebezpečí pramenící z nerovných povrchů, zakopnutí a pádu uvnitř i vně budov i - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
11.15 | HR obsahuje nebezpečí pramenící z možných dodavatelských prací prováděných uvnitř i vně budov - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.16 | HR obsahuje nebezpečí pramenící z předmětů a hraček odložených na podlahách, zakopnutí nebo uklouznutí po nich a pádu, nebo pádu na ně uvnitř i vně budov i - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
11.17 | HR obsahuje nebezpečí pádu z výšky v budovách i ve venkovním areálu zahrnující minimálně schody, nábytek, okna, balkony, zábradlí, prolézačky, stromy a keře, oplocení, branky, příkré svahy a jiné konstrukce - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | III.19 | Mašková
11.18 | HR obsahuje nebezpečí pramenící z používání odrážedel, tříkolek, koloběžek, kol apod. - a jsou přijata přiměřená opatření |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | V praxi se s tímto rizikem počítá a jsou přijata opatření nicméně nebezpečí není v HR identifikováno a zhodnoceno. Přesto je reálné a je potřebné s ním pracovat. Doporučujeme zahrnout do hodnocení rizik stanovit opatření i formálně.. | Bude zapracováno do hodnocení rizik. |  | 2019-03-01 | Mašková
12. Prevence nebezpečného chování s prvky šikany |  |  | 0 | 103 | xxx | 0 | 205 | 0 | 205 | 245 | 220 |  | 0% | 0% | 83.67% | 93.18% | 7 | 15
12.1 | Školka srozumitelně a jasně komunikuje uvnitř i vně s rodiči nebezpečí šikany - odmítání násilí a zneužití moci mezi dětmi - a seznamuje rodiče s prevencí a řešením šikany/možné šikany ve škole |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
12.2 | Školka má pověřenu alespoň jednu osobu z řad pedagogů pro prevenci šikany |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | MŠ s touto problematikou pracuje a věnuje se jí, nicméně není stanovena pověřená osoba. Doporučujeme stanovit pověřenou osobu. | Pověřená osoba je stanovena. |  | 2019-03-01 | Mašková
12.3 | Osoba pověřená v prevenci šikany se v tomto tématu pravidelně vzdělává |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
12.4 | Školka má nastaven školní program proti šikanování |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
12.5 | Školka má nastavena konkrétní a srozumitelná pravidla v chování ve svém školním řádu, specificky vztažená také k projevům šikany (je jasné, jaké chování je považováno za dehonestující a ohrožující a jak bude sankcionováno) |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
12.6 | V pravidlech ve školním řádu je uvedeno, že když někdo někoho škádlí nebo ho nutí hrát si tak jak ten někdo chce a ten druhý/á mu jasně řekne, aby toho nechal, vtipálek to musí respektovat. Jinak se jedná o porušování práva druhého člověka. To má už k šikanování dost blízko. Naše práva končí tam, kde začínají práva druhého. |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Pravidlo není přímo nikde uvedeno, ale v praxi se aplikuje. Doporučujeme doplnit jej do příslušného předpisu. | Doplníme do ŠŘ |  | 2019-03-01 | Mašková
12.7 | Děti jsou poučeny o pravidlech chování uvedených v předchozím bodě 12.6. |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
12.8 | Pracovníci školky znají příznaky a prvky chování dětí, které mohou mít charakter šikany i způsob, jak jim předcházet a jak je řešit |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
12.9 | V průběhu auditu nebyly mezi dětmi zaznamenány prvky chování mající charakter šikany a pokud ano, byly pedagogem ihned řešeny |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13. Vyhrazená technická zařízení (elektro, plynová, tlaková, kotelny a zdvihací) - celkem |  |  | 0 | 64 | xxx | 0 | 117 | 0 | 117 | 145 | 120 |  | 0% | 0% | 80.69% | 97.5% | 1 | 3
13.1 | Je zpracován plán revizí a kontrol pro Elektrická zařízení, revize všech těchto zařízení jsou provedeny a záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Plán revizí i revize jsou pravděpodobně všechny, keramická pec Rhode má zapsáno vyřadit , napraveno při auditu.
13.2 | Je zpracován plán revizí a kontrol pro Hromosvod, revize jsou provedeny a záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.3 | Je zpracován plán revizí a kontrol pro Plynová zařízení, revize všech těchto zařízení jsou provedeny a záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.4 | Je zpracován plán revizí a kontrol pro komíny a kouřovody, revize všech těchto zařízení jsou provedeny a záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | Je z roku 2014, pouze pro 1 kondenzační kotel - roura a koleno skrz zeď s funkcí komína. Nemusí být
13.5 | Je zpracován plán revizí a kontrol pro Tlaková zařízení (např. expanzní nádoby apod.), revize všech těchto zařízení jsou provedeny a záznamy jsou snadno dohledatelné | x |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 1
13.6 | Je zpracován plán revizí a kontrol vzduchotechniky, revize jsou provedeny a záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.7 | Je zpracován plán revizí a kontrol pro Zdvihací zařízení (výtahy), revize všech těchto zařízení jsou provedeny a záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.8 | Je zpracován plán revizí pro EZS, revize jsou provedeny a záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.9 | Pracovníci obsluhující elektrická zařízení byli prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou, záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.10 | Pracovníci obsluhující plynová zařízení byli prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou, záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.11 | Pracovníci obsluhující výtahy byli prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou, záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.12 | Pracovníci obsluhující tlakové nádoby byli prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou, záznamy jsou snadno dohledatelné | x |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 1
13.13 | Pracovníci obsluhující kotel/kotelnu nádoby byli prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou, záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.14 | Pracovníci obsluhující chladící a mrazící zařízení byli prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou, záznamy jsou snadno dohledatelné |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.15 | Přístup dětí k VTZ a náhodná manipulace s nimi jsou znemožněny |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
13.16 | Provozní deník kotelny je řádně veden. | x |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 1
14. Chemické látky - celkem |  |  | 0 | 35 | xxx | 0 | 59 | 0 | 59 | 90 | 90 |  | 0% | 0% | 65.56% | 65.56% | 15 | 31
14.1 | Používají se pouze CHL, které byly v MŠ schváleny pro použití na základě svých vlastností a způsobu užití, je určeno, kde se tyto CHL mohou používat a kde se mohou skladovat |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | Je seznam CHLS a vnitřní směrnice pro nakládání. Ta je však velmi stručná. Doporučujeme doplnit a rozšířit - např. o povinnost Písemných pokynů, zákaz vnášení CHLS atd. | Dopníme |  | 2019-06-01 | Splavcová
14.2 | K veškerým chemickým látkám (CHL) je k dispozici bezpečnostní list (BL), jsou zpracována pravidla pro nakládání s NCHLS (kde je to legislativou vyžadováno) a tyto dokumenty jsou dostupné na pracovištích, kde se s těmito CHL nakládá. |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | BL jsou, ale ne ke všem NCHLS. Nejsou zpracována písemná pravidla pro SAVO, Domestos apod. a schválena KHS. Nutno doplnit | Zajistí paní hospodářka |  | 2019-06-01 | Splavcová
14.3 | Je zakázáno přinášet CHL a jakkoliv s nimi v areálu MŠ nakládat, pokud to nebylo předem odsouhlaseno na základě posouzení rizika a vlastností dané CHL popsané v příslušném BL |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Doporučujeme doplnit do vnitřního předpisu. | Doplníme do Vnitřního pokynu pro nakládání s těmito látkami |  | 2019-06-01 | Splavcová
14.4 | Úklidové čistící a desinfekční prostředky a jakékoliv další CHL (hnojiva na kytky, vitamíny a krmiva pro případná zvířátka), které nejsou učeny pro děti, jsou bezpečně uloženy a uzamčeny mimo dosah dětí na učených místech |  |  | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 2 | 6 | Jsou v oddělených místnostech kam děti nemají přístup. Nicméně ne všechny tyto místnosti jsou uzamčeny a byť s velmi malou pravděpodobností, děti by se tam mohly dostat. Doporučujeme instalovat na spojovací dveře z heren např. zástrčky, nebo přesunout kliky výše apod. , aby děti samy nemohly z místností nikam odejít.
14.5 | Léky - osobní i ty určené pro první pomoc jsou bezpečně uloženy a uzamčeny mimo dosah dětí, je zakázáno vnášet jakékoliv léky do prostoru, kde si hrají děti - platí pro personál i návštěvy |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Je nastaveno, ale nebylo dohledáno, kde. Dodržuje se. U myšek nalezena ve skříni lékárna pro dospělé s velkým rozsahem různých léků - ihned odstraněno. Doporučení zavést tento požadavek písemně v rámci školního řádu nebo v jiném předpisu a zařadit do školení zaměstnanců. | zaměstnanci budou poučeni na poradě školy, doplníme i do školního řádu. |  | 2019-03-01 | Mašková
14.6 | Barvy, lepidla apod. určené pro děti jsou nezávadné, vhodné pro danou věkovou skupinu a v době, kdy se nepoužívají nejsou dětem volně dostupné |  |  | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
14.7 | Děti jsou poučeny, že barvičky lepidla štětce fixy apod. se nesmí olizovat a že si nemají olizovat prsty a ruce / zejména při práci s nimi |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
14.8 | Místo a způsob skladování CHL a léčiv nevytváří nebezpečí kontaminace pokrmů a nápojů těmito látkami. |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
14.9 | Není dovoleno žvýkání žvýkaček ani jejich vnášení do prostoru, kde si hrají děti - platí pro personál i návštěvy |  |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
14.10 | Plastelíny se používají pouze po dohledem učitelky, v době, kdy se nepoužívají, jsou uložené mimo dosah dětí |  |  | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | OK
15. Činnosti a práce za tepla (svíčky, prskavky, sirky, zapalovače, vánoční František, táboráky, svařování, řezání plamenem, řezacími kotouči, horkovzdušné pistole) - celkem |  |  | 0 |  | xxx | 0 | 26 | 0 | 26 | 95 | 65 |  | 0% | 0% | 27.37% | 40% | 24 | 39
15.1 | Jsou zpracována pravidla pro činnosti a práce za tepla. Prací za tepla se pro účel tohoto dokumentu rozumí svařování, řezání kotoučem a plamenem, používání samo dujných lamp, tavení živic a jiné práce s otevřeným plamenem nebo práce při nichž povrchové teploty přesahují 200°C nebo dochází k jiskření |  |  | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  | 3 | 9 | V dokumentaci je sice založen Příkaz pro sváření. S ním se však vůbec nepracuje. Doporučujeme zpracovat alespoň jednoduchá pravidla a s jejich nejdůležitějšími body seznamovat zaměstnance. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň. |  | 2019-04-01 | Vlachová
15.2 | Je stanoveno vyžadováno a kontrolováno, že práce za tepla nesmí být prováděny v prostorách školky, kde jsou přítomny děti |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Není nastaveno, doporučujeme zapracovat do pravidel pro práce a činnosti za tepla. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň. |  | 2019-04-01 | Vlachová
15.3 | Je stanoveno vyžadováno a kontrolováno, že pracovníci provádějící práce za tepla musí mít odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Není nastaveno, doporučujeme zapracovat do pravidel pro práce a činnosti za tepla. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň. |  | 2019-04-01 | Vlachová
15.4 | Je stanoveno vyžadováno a kontrolováno, že z míst prací za tepla musí být odstraněny veškeré hořlaviny, případně že místo práce za tepla musí být odděleno k tomu určenými nehořlavými zástěnami a riziková místa (otvory, spáry apod.) musí být těmito zástěnami zakryta |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Není nastaveno, doporučujeme zapracovat do pravidel pro práce a činnosti za tepla. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň. |  | 2019-04-01 | Vlachová
15.5 | Je stanoveno a kontrolováno, že na místě práce za tepla jsou k dispozici alespoň 2 odpovídající hasící přístroje o minimální náplni 6 kg |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Není nastaveno, doporučujeme zapracovat do pravidel pro práce a činnosti za tepla. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň. |  | 2019-04-01 | Vlachová
15.6 | Je stanoveno vyžadováno a kontrolováno, že v místě práce za tepla probíhá po celou dobu práce a nejméně jednu hodinu po jejím ukončení nepřetržitý požární dozor |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Není nastaveno, doporučujeme zapracovat do pravidel pro práce a činnosti za tepla. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň. |  | 2019-04-01 | Vlachová
15.7 | Je stanoveno vyžadováno a kontrolováno, že v místě práce za tepla probíhá přepsaný následný požární dozor. |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | Není nastaveno, doporučujeme zapracovat do pravidel pro práce a činnosti za tepla. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň. |  | 2019-04-01 | Vlachová
15.8 | Je stanoveno vyžadováno a kontrolováno, že plynové svářecí soupravy nesmí, pokud se s nimi nepracuje, být ponechány kdekoliv v areálu školky - pokud se v areálu budou nacházet děti |  |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | 6 | Není nastaveno, doporučujeme zapracovat do pravidel pro práce a činnosti za tepla. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň. |  | 2019-04-01 | Vlachová
15.9 | Je stanoveno, vyžadováno a kontrolováno že při činnostech za tepla, které nemají charakter práce, jako používání svíček, prskavek, vánočních Františků a u táboráků jsou hořlaviny odstraněny z nebezpečného okruhu, a kde je to možné, jsou zajištěny dostatečně velké stabilní nehořlavé podložky | x |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 1 | [6 empty] | Neaplikovatelné - činnosti za tepla jsou zakázány. Nicméně zákaz činností za tepla by měl být opět zapracován do pravidel pro práce a činnosti za tepla. | Z těchto bodů 15 - zpracujeme jednoduchý postup. Jedná se o práce odborných firem, VB mateřské škole je zakázáno používat otevřený oheň.
15.10 | Je stanoveno, vyžadováno a kontrolováno že při činnostech za tepla, které nemají charakter práce, jsou k dispozici v přímém dosahu alespoň 1 vodní hasicí přístroj s minimální náplní 6 kg a kbelík s čistou vodou | x |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 1 | [6 empty] | Neaplikovatelné - činnosti za tepla jsou zakázány.
Konec formuláře
Vzory instrukcí:
…místo tohoto textu vepište navrhované opatření pro zlepšení a do následujících sloupců termín a odpovědnou osobu
….nutno zavést nebo provést nápravné opatření před udělením certifikátu
Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka, která zajišťuje program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět
(www.bezpecneskolky.cz, info@bezpecneskolky.cz)
Bez jejího písemného souhlasu nesmí být kopírovány, předávány dalším osobám nebo jinak využívány.

## Prehled vysledku
| Vlastní hodnocení | Audit
Celkem podle jednotlivých otázek | 0% | 78.91%
Celkem - průměr skupin | 0% | 79.03%
1. Závazek vedení a systém řízení BOZP | 0% | 56.92%
2. Soulad s právními předpisy - celkem | 0% | 72%
3. Organizace dětí a práce - celkem | 0% | 66.67%
4. Bezpečný design budova - celkem | 0% | 90.4%
5. Bezpečný design nábytek a vnitřní vybavení - celkem | 0% | 71.43%
6. Bezpečný design hračky a pomůcky - celkem | 0% | 93.85%
7. Bezpečný design zahrada/ venkovní areál - celkem | 0% | 86%
8. Organizace vycházek - celkem | 0% | 100%
9. Kuchyně a distribuce pokrmů - celkem | 0% | 100%
10. Vsup do budovy/security - celkem | 0% | 88%
11. Hodnocení rizik - celekm | 0% | 64%
12. Prevence šikany | 0% | 93.18%
13. Vyhrazená technická zařízení - celkem | 0% | 97.5%
14. Chemické látky - celkem | 0% | 65.56%
15. Práce za tepla - celkem | 0% | 40%
Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka, která zajišťuje program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět (www.bezpecneskolky.cz, info@bezpecneskolky.cz). Bez jejího písemného souhlasu nesmí být kopírovány, předávány dalším osobám nebo jinak využívány.

## vyklad hodnoceni akce
HODNOCENÍ POŽADAVKU | DŮSLEDEK - očekávaná akce
0 - neexistuje / nelze nijak doložit / v praxi se zcela opomíjí | neakceptovatelné - neauditovatelné, nutno odstranit nebo dostatečně zlepšit, před udělením certifikace - musí být doloženo nebo znovu auditováno
1 - zavedeno jen částečně nebo pouze formálně / lze jen velmi špatně doložit / velké zásadní nedostatky | zásadní nedostatky nutno odstranit nebo dostatečně zlepšit, před udělením certifikace - musí být doloženo nebo znovu auditováno
2 - zavedeno / lze doložit / významné nedostatky | podmínečná certifikace - do 14 dní po obdržení hodnocení z auditu zaslat návrh opatření/plán zlepšení obsahující: navrhované(á) opatření, plánovaný termín splnění a určení osoby odpovědné za splnění. Vlasní relizaci zlepšení je nutno provést nejpozději do příštího dohledového nebo recertifikačního auditu
3 - zavedeno / lze doložit / méně významné nedostatky | dobrý výsledek - na základě vyhodnocení a stanovení priorit nastavit opatření pro zlepšení a zahrnout je do plánu bezpečnosti práce a dětí pro další období a pracovat s nimi
4 - velmi dobře zavedeno / lze dobře doložit / drobné nevýznamné nedostatky | velmi dobrý výsledek - dále pracovat na jeho udržení nebo i možném dalším zlepšení
5 - velmi dobře zavedeno / lze dobře doložit / může sloužit jako vzor | skvělý výsledek - v rámci systému BŠ, v případě souhlasu MŠ, může být na stránkách BŠ uveden odkaz na danou školku jako na vzorové řešení daného požadavku - tzv. Velmi dobrá praxe
Váha hodnoceného požadavku pro celkové skore
3 - zásadně důležité
2 - velmi důležité
1 - důležité
LIMIT PRO ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ AUDITU - APLIK. SKORE >= 60% a všechny položky >= 2
Červeně vyznačené položky mohou být při prvním auditu ohodnoceny 1
Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka, která zajišťuje program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět (www.bezpecneskolky.cz, info@bezpecneskolky.cz). Bez jejího písemného souhlasu nesmí být kopírovány, předávány dalším osobám nebo jinak využívány.
heslo: bbssaa